## Sheet1
데이터 전처리 | 모델 | feature selection | feature importance | accuray | time | 경향 | 공통점 | 특이점
` | random forest |  | T7, T8, T8-T7 의 중요도가 높지 않음 | 전체 센서(99.98%), T7 T8 센서를 제외한 모든 센서 (99.98%), 고내온도 T7-T8사이의 차 (97.27%), 고내온도 T7 T8 (99.85%(RF), 99.87% (DT))를 시도했을 때, 전부 90% 이상의 높은 분류 정확도 (Acc)를 나타냄 |  | 분류를 잘 하지만, 히터가 켜지고 직후의 순간에 대해서는 분류를 잘 못하는 경향이 있음, 전부 90% 이상의 높은 분류 정확도 (Acc)를 나타냄 | 회사에서 제시한 T7, T8-1, T8-2, T7-T8 feature의 중요도가 그리 높지 않음 | 사용하는 feature의 개수가 많으면 걸리는 시간이 줄어든다
| Dicision tree | [5 empty] | selection된 feature만을 사용하거나, 회사에서 제시한 feature만을 사용해도 성능이 높은 것을 확인함 | feature의 수가 적으면 적상구간에서도 분류 오류가 발생함
over 값을 결측치로 치환하고, interplate 함수로 결측치 보간 | LightGBM | T2_comp_out_MIN, inside temp_MIN | T8, T8-T7 의 중요도가 높지 않음, 'T7_evap in_MAX','eva air out temp_MAX','eva air out temp_MIN','inside temp_MIN’ | Feature selection (AUC 0.9997), all (AUC 1), importance top4 (AUC 1) | Feature selection (60.491), all (58.5563), importance top4 (59172) |  | 높은 성능이 쉽게 달성됨 | 출구 센서를 하나만 사용할 경우, 2번 센서를 선택하는 것이 좋음
| SVC | eva air in temp_Max |  |  |  |  | 히터 on 직후 구간에 대해서 잘못 분류하는 경향이 존재함
Over 값이 포함된 temp_MAX, eva air out temp_MAX, eva air out temp_MIN column 제외 | logistic regression | T1_lp1_MAX, T3_cond in_MIN, T4_cond out_MAX, inside temp_MIN, inside temp_MAX, eva air in temp_MIN, eva air in temp_MAX, cond air out temp_MAX | T7, T8 관련 센서 존재 하지 않음 | Feature selection (99.891% acc), all (99.8577% acc) |  | 전제 feature를 사용하여 훈련을 진행하면 히터 키고 직후의 시간에 대해서만 오류 발생, 그러나 selected feature만 사용할 경우, 적상구간에서 오답이 발생하는 경우 존재.
Over 값이 포함된 행 삭제 | SVC | T2_comp_out_MIN, T7_evap_in_MAX, inside_temp_MIN, Inside_temp_MAX, eva_air_in_temp_MIN, eva_air_out_temp_MIN | T7와 inside temp만 선택됨 | Feature selection으로 선택된 파라미터 (0.9993 acc), 증발기 출입구 냉매 온도/온도 차, 고내 온도 (0.998 acc), 증발기 출입구 냉매 온도/온도 차, 고내 온도(1번 출구센서에서 얻은 온도/온도차 사용) (0.998702 acc), 증발기 출입구 냉매 온도/온도 차, 고내 온도 (2번 출구센서에서 얻은 온도/온도차 사용)(0.9988), 2번 증발기 출구 냉매 온도와의 차이 (하나의 파라미터만 사용할 경우) (0.941286) |  | feature selection 으로 선택된 feature들만 쓸 때, 가장 정확도가 높았음. 그러나 회사에서 추측한 feature 들만을 사용할 때도 높은 정확도를 보였음. 출구 냉매온도 센서를 하나만 사용할ㄴ다면, 2번 센서를 사용하는 것이 좋음. 하나의 feature만 사용할 경우, 2번 출구센서와 입력센서 사이의 차에대한 feature 만 사용하는것이 성능이 가장 좋았음.
| random forest | center_MAX, eva_air_in_temp_MIN | 둘 다 선택이 안됌 | Feature selection으로 선택된 파라미터 (0.983794 acc), Feature selection으로 선택된 파라미터 (0.989713 acc) rdf 커널, 증발기 출입구 냉매 온도/온도 차, 고내 온도 (0.995157acc), 증발기 출입구 냉매 온도, 고내 온도 (0.995854acc),증발기 출입구 냉매 온도, 고내 온도(1번 출구센서에서 얻은 온도/온도차 사용) (0.995569 acc), 증발기 출입구 냉매 온도, 고내 온도 (2번 출구센서에서 얻은 온도/온도차 사용)(0.99563), 고내온도 (하나의 파라미터만 사용할 경우) (0.939767) |  | feature selection 으로 선택된 feature들만 사용할 때, 높은 정확도를 보였음. rdf 커널로 변경하면 성능이 더 올라감, 그러나 회사에서 추측한 feature를 사용하면 성능이 더 상승하는 경향. 센서간의 차이를 feature로 사용하면 오히려 성능이 낮아짐. 출구 센서는 2개다 사용하는 것이 좋지만, 하나만 사용해야 한다면, 2번 센서만 사용하는 것이 좋음. 하나의 feature만을 사용할 경우, 고내온도가 적절함.